ZS.261.1.2017

Łopiennik Nadrzeczny, dnia 19.09.2017 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Łopienniku Nadrzecznym

Łopiennik Nadrzeczny 5A

22-351 Łopiennik Górny

NIP 564-178-77-75

ZAPYTANIE OFERTOWE

- ZAMAWIAJĄCY

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Łopienniku Nadrzecznym

Łopiennik Nadrzeczny 5A

22-351 Łopiennik Górny

NIP 564-178-77-75

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postepowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U.  z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w szacunkowej ilości 50 000 litrów w sezonie grzewczym 2017/2018, nie dłużej niż do 31 maja 2018 r.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Olej opałowy będący przedmiotem dostawy winien mieć parametry określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011. Przetwory naftowe. Oleje opałowe, dla oleju opałowego lekkiego L-1, tj.:

- gęstość w temperaturze 15º C – max. 860 kg/m3,

- wartość opałowa – min. 42,6 Mj/kg,

- temperatura zapłonu – min. 56º C,

- zawartość siarki – max. 0,10% (m/m),

- zawartość wody – max. 200 mg/kg,

- zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg,

- pozostałość po spopieleniu – 0,01 % (m/m).

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dostawach częściowych do kotłowni w  Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym każdorazowo na odrębne zlecenie zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez okres trwania umowy po cenach jednostkowych, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego .

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkiem transportu do tego przystosowanym, wyposażonym w legalizowane urządzenia pomiarowe na własny koszt                         i ryzyko. Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00, jednorazowa dostawa oleju w ilości max. 5 000 litrów do zbiorników szkolnych o pojemności 6 000 litrów.

- Dostawa sukcesywna w ciągu trwania umowy musi być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od przekazania zapotrzebowania (każdorazowego zamówienia składanego telefonicznie lub drogą elektroniczną). Do każdej dostawy, przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikat/świadectwo jakości dostarczanego oleju napędowego grzewczego, wystawione przez producenta, potwierdzające właściwości fizyko-chemiczne dostarczonej partii oleju napędowego grzewczego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania.

- W przypadku awarii powstałych w wyniku dostarczenia oleju opałowego wadliwego, zanieczyszczonego, wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem awarii i ich następstw.

- Zmiana ceny  oleju  możliwa jest jedynie wskutek niezależnych od Wykonawcy jej zmian na krajowym rynku paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom, tzn.:

- podniesienia podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego dotyczącego paliw                      i wyrobów petrochemicznych obligatoryjnie ustalonego przez rząd RP,

- wzrostu cen paliw u krajowych producentów paliw płynnych.

- Wykonawca jest obowiązany do stosowania ceny brutto za 1 metr sześcienny paliwa obowiązującej w dniu tankowania.

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:   od dnia podpisania umowy do 31 maja 2018 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana wyłącznie jedna cena dotycząca przedmiotu zamówienia (formularz ofertowy - załącznik nr 1).

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres strony internetowej w której oferent zaopatruje się w paliwo

- podpisana przez osobę/osoby  upoważnione do reprezentacji wykonawcy

- zawierać  kserokopią odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji                       o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

- zawierać załączniki nr 1,  3 , 4 .

- Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi  jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty           w formie oryginału.

- Oferta powinna być złożona w zamkniętej ofercie, z opisem: "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO".

Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym, Łopiennik Nadrzeczny 5A, 22-351 Łopiennik Górny do dnia   03.10.2017 r.  do godz. 11:00 pok.101 (sekretariat).

2. Otwarcie  ofert zostanie dokonane  w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.10.2017 r.  o godz. 11:30,  a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej http://zs-lopiennik.edupage.org oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://zs-lopiennik.edupage.org oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

VI. OCENA OFERT

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , który złoży ofertę z najniższą ceną i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty – 100%

- Obliczenie punktów ze względu na kryterium „cena oferty” dla poszczególnych wykonawców nastąpi według wzoru:

gdzie:  – ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

- W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

    - Cena oferty to całkowita cena brutto za 1 metr sześcienny oleju opałowego (Cb). Cenę należy podać w złotych polskich.

    - Cenę 1 metra sześciennego oleju opałowego należy w ofercie przedstawić w sposób następujący:

A + B = C

C + ......... % obowiązującej stawki podatku VAT = Cb.

gdzie:

A – jest ceną netto producenta za 1 metr sześcienny oleju opałowego obowiązującą w dniu złożenia oferty, wyrażoną w PLN (do obliczenia ceny dla celów przeprowadzenia niniejszego postępowania należy przyjąć cenę netto zamieszczoną na stronie internetowej producenta oleju                w dniu 19 września 2017 r.).

B – jest to wysokość marży (rabatu) wykonawcy wyrażona w %. Jest to wartość stała okresie realizacji zamówienia.

C – jest to cena netto 1 metra sześciennego oleju opałowego.

Cb – jest to cena brutto za 1 metr sześcienny oleju opałowego, wyliczona przez zwiększenie ceny netto za 1 metr sześcienny oleju opałowego C o obowiązującą stawkę podatku VAT.

    - Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

    - Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

    - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - W przypadku, gdy w czasie trwania umowy, nastąpią zmiany poziomu cen oleju opałowego na rynku polskim, niezależnie od Wykonawcy, strony dokonają indeksacji ceny.

  - Ceny sprzedaży za l metr sześcienny oleju opałowego stosowane po indeksacji ustala się na podstawie różnicy kwotowej ustalonej pomiędzy ceną oferowaną dla Zamawiającego, a ceną ze strony internetowej w dniu przetargu oraz w dniu zmiany ceny.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Mariusz Sapko pod numerem telefonu 82 577 33 17,                                      e-mail: zs-lopiennik@o2.pl

IX. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór Umowy

3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

4.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.